ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA LAS UPS DEL INSTITUTO, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS, ADENDAS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

| Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| BATERIAS 12V5AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 6KVA. Serial CC033A8113. POWERWARE. | 15 |  |  |
| Ventilador 4.7" 12VDC |  | 1 |  |  |
| Toma aérea de seguridad L6-30R + Clavija aérea de seguridad L6-30P | 2 |  |  |
| BATERIAS 12V5AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 6KVA. Correspondencia. Serial CB451A2009. POWERWARE. | 15 |  |  |
| BATERIAS 12V18AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 3KVA Taller. Serial WS9841949788. APC. | 4 |  |  |
| BATERIAS 12V12AH Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 1.5KVA. Banco Tumores. Serial AS1209210497. APC | 2 |  |  |
| BATERIAS 12V18AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 3KVA. Patología Sala de Juntas. Serial JS0641007206. APC |  | 4 |  |  |  |
| BATERIAS 12V18AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 30KVA. Hospitalizados tercer piso. Serial R030KT5433. POWERSUN. | 68 |  |  |
| BATERIAS 12V5AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 6KVA. Edificio Medicina Nuclear piso 3. Serial G205E38175. EATON | 15 |  |  |
| BATERIAS 12V55AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS de 20KVA. Edificio Hospitalizado P-7. Serial 1142-. GAMATRONIC | 16 |  |  |
| BATERIAS 12V18AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 60KVA. Hospitalizados piso 6 TAMO. Serial R060KT5204.POWERSUN. | 68 |  |  |
| BATERIAS 12V80AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 50KVA. Salas de cirugía. Serial EB252CBA061. POWERWARE. | 32 |  |  |
| BATERIAS 12V55AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS de 40KVA. Edificio Hospitalizado P-1. Serial EC141CAA021. POWERWARE | 40 |  |  |
| BATERIAS 12V9AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 30KVA. Hospitalizados P-2. Serial BO461KXX091. POWERWARE | 108 |  |  |
| BATERIAS 12V9AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 30KVA. Hospitalizados P-5. Serial BC041K44091. POWERWARE | 108 |  |  |
| BATERIAS 12V12AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 1KVA. Banco Tumores Piso 2. Serial AS1032310234. APC | 2 |  |  |
| BATERIAS 12V7, 5AH, Baterías secas, selladas y libres de mantenimiento tipo VRLA para UPS 8KVA. Radio Farmacia. Serial 6210D16017. | 20 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |
| IVA |  |  |
| TOTAL |  |  |